Лебедев Дмитрий М20-106
# Отчет по АЦП
1. Функциональная схема «простейшего» АЦП, состоящего из преобразователя амплитуды импульса во временной интервал, и устройств, преобразующих этот интервал в серию импульсов.

1.1. Предполагаемые диаграммы работы такого АЦП для двух амплитуд.

2. Зависимость между амплитудой импульса и ее кодом(номером канала). Коэффициент преобразования амплитуды в код.

U = KN + Uмин

K — коэффициент преобразования амплитуды в код.

3. Как изменяется зависимость K от длительности импульса(явление неозаряда емкости).

При достаточно малой длительности импульса на входе АЦП имеет место явление недозаряда емкости памяти. В этом случае АЦП зарегистрирует амплитуду меньшую, чем в действительности. Ограничение на длительность фронта исследуемого сигнала ~10-7 с.

3.1. Зависимость кода АЦП от длительности входного импульса.

Амплитуда импулса одинаковая, но разное tфронта — происходит недозаряд емкости памяти → изменяется код АЦП(уменьшается).

4. Как работает АЦП при увеличении частоты следования анализируемых импульсов; чем (какими элементами) определяется максимально допустимая частота следования импульсов, при которой в работе анализатора не происходит сбоев, объяснить причину нарушений нормальной работы анализатора при больших загрузках.

При увеличении частоты следования, в случае, если время между сигналами меньше времени его обработки → происходит наложение импульсов и искажение реальной картины. Максимально допустимая частота следования импульсов определяется временем работы таких узлов как зарядное и разрядное устройство, адресный счетчик, запоминающее устройство(точнее обращение к нему), арифметическое устройство. Все это можно объединить во время необходимое для работы анализирующих и запоминающих блоков.
При высокой загрузке может произойти дозарядка емкости памяти или нарушение работы арифметического устройства, что приведет к неправильному значению амплитуды.